ИЗМЕНЕНИЯ

от 30.03.2021 № 135

СОВЕТ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019										№ 8

ст. Раздольная

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздольненского сельского поселения по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района на 2020 - 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы.

2. Настоящее решение разместить в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству (Немцев).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 08 октября 2019 года № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 - 2022 годы

Раздел I

Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Раздольненского сельского поселения Кореновского района (далее МУП «ЖКХ») по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 - 2023 годы (далее - техническое задание) подготовлено на основании:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

решения Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 25 июля 2011 года № 98 «Об утверждении генерального плана Раздольненского сельского поселения Кореновского района»;

постановления администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 17.04.2017 № 62 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района».

Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе МУП «ЖКХ» и является основанием для разработки инвестиционной программы по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 - 2022 годы (далее - инвестиционная программа) и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

Раздел II

Цели и задачи реализации инвестиционной программы

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является реконструкция объектов водоснабжения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района.

Результатом реализации инвестиционной программы является достижение целевых показателей инвестиционной деятельности МУП «ЖКХ», приведенных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Задачи реализации инвестиционной программы:

развитие системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района, направленное на удовлетворение потребностей граждан и организаций в услугах водоснабжения;

обеспечение подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения;

повышение надежности и безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района;

доступность услуг по водоснабжению для потребителей;

обеспечение услугами водоснабжения территории районов перспективной застройки Раздольненского сельского поселения Кореновского района;

внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение потребления электрической энергии при реализации основной деятельности;

снижение потерь воды;

повышение эффективности деятельности МУП « ЖКХ» Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Раздел III

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Включению в инвестиционную программу подлежат:

целевые показатели деятельности МУП «ЖКХ»Раздольненского сельского поселения;

перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

планы мероприятий по поддержанию качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

Разработке подлежат мероприятия, направленные на:

повышение качества питьевой воды, повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, приведенных в приложении к настоящему техническому заданию.

Раздел IV

Источники финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых потребителям услуг, финансируются за счет:

1) тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Раздел V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

Заказчик и разработчик инвестиционной программы МУП «ЖКХ»Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции

объектов централизованной системы

холодного водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2020 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реконструкции сетей и объектов централизованной системы водоснабжения МУП «ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта и место расположения объекта | Период реализации | Сети |  | Виды работ |  | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, п.м | Диаметр сетей, мм |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена (реконструкция) водопроводной сети в х.Верхнем по ул. Ленина | 2020 | 350 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 2 | Замена (реконструкция) водопроводной сети в ст.Раздольной по ул. Щорса | 2021 | 320 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 3 | Замена (реконструкция) водопроводной сети в ст.Раздольной по ул. Степная | 2022 | 330 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района																А.Н. Еригин