АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2022											№ 105

ст. Раздольная

Об утверждении технического

задания на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского

поселения Кореновского района по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района на 2024 - 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на  2024 - 2026 годы.

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 04 октября 2022 года № 105

«Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения

Кореновского района на 2024 - 2026 годы»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела							 О.Б.Самылкина

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района					           С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 04 октября 2022 года № 105

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения Раздольненского

сельского поселения Кореновского района на 2024 - 2026 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее по тексту инвестиционная программа) МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения по развитию в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Раздольненское сельское поселение;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы на основе технического задания

1.1. Цели:

1.1.1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

1.2.  Задачи:

1.2.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения                МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского, выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.

1.2.2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, повышение энергетической эффективности, технической оснащенности систем водоснабжения.

1.2.3. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

1.2.4. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

1.2.5. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

1.2.6. Обоснование тарифов на водоснабжение.

1.3. Ожидаемые результаты

1.3.1. Обеспечение качества питьевой воды.

1.3.2. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.

1.3.3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения.

1.3.4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.

1.3.5. Обновление сетей холодного водоснабжения.

2.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

Подключаемые абоненты отсутствуют.

3.Перечень мероприятий в сфере водоснабжения.

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети в ст. Раздольной по ул. Щорса с № 193 по № 141 | Материал, диаметр, протяженность | м, мм | Стальная труба, диаметром 110 мм, протяженностью 400 метров | Полиэтиленовая труба диаметром 110 мм, протяженностью 400 метров | 2024 |
| Замена водопроводной сети в ст.Раздольной по ул. Щорса с № 139 по № 105 | Материал, диаметр, протяженность | м, мм | Стальная труба, диаметром 110 мм, протяженностью 300 метров | Полиэтиленовая труба диаметром 110 мм, протяженностью 300 метров | 2025 |
| Замена водопроводной сети в ст.Раздольной по ул. Щорса с № 103 по № 55 | Материал, диаметр, протяженность | м, мм | Стальная труба, диаметром 110 мм, протяженностью 300 метров | Полиэтиленовая труба диаметром 110 мм, протяженностью 300 метров | 2026 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин