СОВЕТ  РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 19.08.2011                                                                                            № 99

ст-ца. Раздольная

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края до  2020 года»

Во исполнение  перечня поручений  президента РФ Медведева Д.А.                   от 17 марта 2011 года № 11 р-701 по итогам  проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направленных на модернизацию и развитие , в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 30.12.2004 года  № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса»,                        Совет Раздольненского сельского  поселения Кореновского района  р е ш и л:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края до  2020 года»   (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной и экономической политике, налогам и сборам, землепользованию и землеустройству (Рассохина).

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Глава Раздольненского

сельского  поселения

Кореновского района					                                   А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 19.08.2011 № 99

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края до 2020 года

Раздольненское  сельское поселение

2011 год

### Содержание

| Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края до 2020 года………………………... |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие положения…………………………………………………………… | 7 |
| 1.2. | Термины и определения, использующиеся в Программе………………… | 8 |
| 1.3. | Общие принципы регулирования тарифов и надбавок…………………… | 11 |
| 1.4. | Увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами…………………….. | 12 |
| 1.5. | Механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края…………………………………………………………………………… | 13 |
| 1.5.1. | Основные этапы утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………………………………………………... | 13 |
| 1.5.2. | Порядок организации работ по утверждению и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………………………. | 13 |
| 1.5.3. | Полномочия органов местного самоуправления при утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………….. | 16 |
| 1.5.4. | Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края…………………………………………………………………………… | 17 |
| 1.5.5. | Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края…………………………………………………………………………… | 17 |
| 1.5.6. | Управление ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края…………………………………………………………………………… | 18 |
| 1.5.7. | Контроль над ходом реализации Программы……………………………... | 18 |
| 1.6. | Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………………………………………………... | 18 |
| 1.6.1. | Порядок организации мониторинга и корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………………………. | 18 |
| 1.6.2. | Правила проведения мониторинга…………………………………………. | 20 |
| 1.6.3. | Сбор и систематизация информации………………………………………. | 20 |
| 1.6.4. | Анализ информации и формирование рекомендаций…………………….. | 21 |
| 1.6.5. | Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края………………………………………………………... | 21 |
| 1.6.6. | Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края…. | 22 |
| 1.6.7. | Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненского сельское поселение Кореновского района Краснодарского края, инвестиционной программы организаций коммунального комплекса…………………….. | 22 |
| 1.6.8. | Методика проведения мониторинга выполнения производственной и инвестиционной программ организаций коммунального комплекса……. | 23 |
| 2. | Характеристика географического потенциала муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края……………………………………………... | 45 |
| 2.1. | Общие сведения о Раздольненском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края……………………………………………….. | 45 |
| 2.2. | Характеристика природно-климатических условий Кореновского района. Экология…………………………………………………………….. | 47 |
| 2.3. | Сельское хозяйство……………………………………………… | 48 |
| 2.4. | Энергетическая отрасль……………………………………………. | 51 |
| 2.5. | Газовая отрасль……………………………………………………………... | 52 |
| 2.6.. | Транспортная инфраструктура………………………………………… | 52 |
| 2.7. | Связь и телекоммуникации……………………………………………… | 52 |
| 2.8. | Образование………………………………………………. | 52 |
| 2.9. | Здравоохранение……………………………………………….. | 53 |
| 2.10. | Культура……………………………………………………………….. | 53 |
| 2.11. | Физическая культура и спорт…………………………………………. | 54 |
| 2.12. | Занятость населения | 54 |
| 2.13. | Молодежная политика | 55 |
| 2.14. | Жилищно-коммунальное хозяйство………… | 56 |
| 3. | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края………………………………………………………. | 60 |
|  | Паспорт Программы………………………………………………………. | 60 |
| 3.1. | Характеристика системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновсого района Краснодарского края…………………. | 62 |
| 3.2. | Анализ состояния наружных сетей водопровода………………………………………………………. | 63 |
| 3.3. | Анализ действующих тарифов на водоснабжение …….. | 67 |
| 3.4. | Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям услуг водоснабжения | 68 |
| 3.5. | Система Программных мероприятий……………………………………… | 68 |
| 3.5.1. | Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение………………….. | 69 |
| 3.5.2. | Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение)……………………………………………………………... | 70 |
| 3.5.3. | Мероприятия, источник финансирования которых не определен……….. | 70 |

#### ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края до  2020 года

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ) 2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 5. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2012г.». |
| 3. | Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения программы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района, МУП « Раздольненский ЖКХ» |
| 5. | Исполнители Программы | Администрация Раздольненского сельского поселения |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства краевого бюджета, плата за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение . |
| 7. | Цель разработки Программы | 1. Обеспечение устойчивого и надежного функционирования и развития систем коммунального комплекса. 2. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. 4. Модернизация и комплексная реконструкция коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров развития жилищного строительства. |
| 8. | Задачи Программы | 1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 2. Разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; 3. Формирование тарифов на коммунальные услуги, определение размера инвестиционных надбавок к тарифам и платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения; 4. Увеличение мощности технологического оборудования и проведение мероприятий по увеличению пропускной способности сети; 5. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования; 6. Проведение капитального ремонта и реконструкция отдельных участков инженерных сетей для обеспечения возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства. |
| 9. | Сроки реализации Программы | 2011г. - 2020 г. |
| 10. | Контроль над реализацией программы осуществляют | Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 11. | Ожидаемые результаты | 1.Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения, новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение требуемого нормативного уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения.. 3. Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей. 4. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров и услуг и применение энергосберегающих технологий в коммунальном комплексе. |

1.1. Общие положения

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края разработана в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» и  Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Раздольнского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2011-2016гг., предусматривает обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами, на основе снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет их модернизации и реконструкции  путем внедрения энергоресурсосберегающих технологий. Создание условий для выполнения указанных мероприятий за счет внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа  включает в себя следующие программы и расчеты:

- Программу развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

- Механизм реализации программы.

- Рекомендации и методики по организации и проведению мониторинга.

- Рекомендации по применению платы за технологическое подключение и инвестиционной надбавки к тарифам.

Программы по направлениям включают в себя конкретный перечень мероприятий по модернизации, реконструкции и  капитальному строительству инженерных сетей и сооружений жизнеобеспечения муниципального образования, основанный на решениях Генерального плана Раздольненского сельского поселения, разработанного Открытым акционерным обществом Территориальный институт Краснодарского  края  по жилищно-гражданскому проектированию  в 2010 году.

1.2.	Термины и определения, использующиеся в Программе

В программе используются следующие основные понятия:

- «Организация коммунального комплекса» - юридическое лицо независимо  от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

- «системы коммунальной инфраструктуры» - совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

- «производственная программа организации коммунального комплекса» - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

- «программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

- «инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

- «тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса» - ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)

- «цены (тарифы) для потребителей» - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

- «тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

- «плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также  плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

- «подключение объекта капитального строительства (реконструкции) - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры (далее – подключение объекта);

- «точка подключения» - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- «надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

- «надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- «тарифы и надбавки» - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

- «мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей  и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» - лица,  приобретающие по договору тепловую энергию, воду и услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и  (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

а) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

- «финансовые потребности организации коммунального комплекса» - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

- «объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее  на стоимость производимых ею товаров  (оказываемых услуг)» – изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающие размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- «предельные индексы» - устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) в среднем по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.

(п. 20 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ).

1.3. Общие принципы регулирования тарифов и надбавок

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ) в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение   Кореновского района Краснодарского края использованы основные принципы регулирования надбавок и тарифов:

1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

2) установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ;

3) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

4) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

5) полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ;

6) установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

1.4.	Увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края должна быть увязана с целевыми программами, входящими в нее, а также с федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами, действующими на территории муниципального образования, и соответствовать стратегическим планам его развития и генеральному плану развития территории.

Целью увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края с другими целевыми программами является оптимизация по приоритетности, срокам и возможностям осуществления мероприятий по всем программам, реализуемым на территории муниципального образования. Успешная интеграция Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в систему мероприятий по совершенствованию и гармонизации среды муниципального образования.

Основными задачами увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами являются:

- взаимное дополнение мероприятий, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, предусмотренных в других целевых программах;

- обеспечение сбалансированности развития муниципального образования;

- повышение экономической, экологической и социальной эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования;

- устранение дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных целевых программ;

- оптимизация финансирования целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования  в целом (софинансирование программ, преследующих одинаковые цели).

Взаимная увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с другими целевыми программами основывается на:

- осуществлении мониторинга реализации целевых программ, действующих на территории муниципального образования;

- учете влияния реализации мероприятий целевых программ на различные сферы экономической и социальной сферы муниципального образования;

- координации разрабатываемых мероприятий в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с мероприятиями целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна основываться на долгосрочных направлениях развития муниципального образования, определенных стратегическим планом и учитывающих интересы всех групп и представителей сообщества сельского поселения. В свою очередь,   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является основной для текущего планирования, в том числе бюджетного и градостроительного. Программа определяет критерии и приоритеты, необходимые при принятии решений по реализации отдельных проектов, связанных с развитием инженерных сетей и сооружений сельского поселения.

Принятие решений о дальнейшем развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должно основываться на детальном анализе реализуемых в рамках муниципального образования региональных и федеральных целевых программ и генеральном плане развития территории.

Программы должны быть увязаны между собой через оценку социального эффекта, приоритетности, срочности и значимости. Необходимым и связующим элементом при выборе мероприятий и проектов, осуществляемых в рамках   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должна быть оценка социальной значимости и  экономического эффекта.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках программ, вошедших в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны обеспечивать:

- устойчивость и повышение эффективности функционирования инфраструктуры коммунальных сетей муниципального образования;

- предоставление гражданам услуг организациями коммунального комплекса по доступным ценам при обеспечении реальной адресной  социальной защиты слоев населения с низким уровнем дохода.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, не должны вступать в противоречие с мероприятиями федеральных, региональных и муниципальных целевых программ.

1. 5. Механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

1.5.1.	Основные этапы утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

1.5.2.	Порядок организации работ по утверждению и реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

Утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края включает в себя следующие этапы:

- публичное обсуждение проекта программы;

- рассмотрение проекта программы органами местного самоуправления;

- утверждение программы органами законодательной власти муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района.

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, на основании информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального  образования, проводит анализ текущей ситуации в области развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

На основе анализа текущей ситуации в области развития коммунальной инфраструктуры и решений генерального планирования развития территории  Разработчик Программы комплексного развития формирует путь развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработчиком определяются цели и задачи программы, указываются (укрупнено) прогнозируемые значения целевых индикаторов. Разработчик согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, предварительные объемы и источники финансирования.

Разработчик, в ходе формирования пути развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляет увязку предлагаемых решений с иными программами и целевыми мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края.

На основании выработанных предложений развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, Разработчик осуществляет подготовку материалов для публичных слушаний.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний устанавливаются органами местного самоуправления.

В ходе публичных слушаний осуществляется утверждение пути развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с указанием целей и задач развития, мероприятий по их достижению, что закрепляется в соответствующем протоколе.

В случае наличия существенных разногласий по предложенным Разработчиком программы мероприятиям развития систем коммунальной инфраструктуры, выявленных в ходе публичных слушаний, оформляется протокол разногласий, который направляется Разработчику.

В соответствии с выбранным вариантом развития систем коммунальной инфраструктуры Разработчик:

- формирует перечень программных мероприятий;

-формирует предложения о возможной государственной поддержке мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с оценкой эффективности расходования бюджетных средств;

- разрабатывает детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач, поставленных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Согласованный в ходе публичных слушаний вариант Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (вариант с протоколом разногласий) направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления.

При положительном решении органов местного самоуправления Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края утверждается органами местного самоуправления.

Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края направляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. №281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ,  от 27.12.2009г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)  в орган регулирования Краснодарского края в течение пяти рабочих дней с момента ее утверждения в установленном законом порядке. Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края осуществляется Заказчиком.

Функции по управлению реализацией программы могут быть переданы Заказчиком программы структурному подразделению администрации муниципального образования или сторонней организации на основании распоряжения Главы муниципального образования, содержащем конкретный перечень передаваемых функций и степень ответственности.

Заказчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края (структурное подразделение администрации муниципального образования или организация, осуществляющая управление реализацией программы в соответствии с распоряжением Главы администрации муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района) несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, органа регулирования муниципального образования и Краснодарского края и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Исполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского  района Краснодарского края, обязательно для органов местного самоуправления, предприятий коммунального комплекса, потребителей и других предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5.3.	Полномочия органов местного самоуправления при  утверждении и реализации Программы комплексного  развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского  района Краснодарского края

Представительные органы местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края в соответствии со Статьей 5 Главы 2 Федерального закона РФ от 30 декабря осуществляют следующие функции:

- утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам для потребителей).

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

- устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

(см. текст в предыдущей редакции)

- утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

(см. текст в предыдущей редакции)

- устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

- публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

-  участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-  осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(см. текст в предыдущей редакции)

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(см. текст в предыдущей редакции)

- согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.

(п. 16 введен Федеральным законом от 02.07.2010 № 152-ФЗ).

1.5.4.	Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского  района Краснодарского края

Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края определяются договором с Заказчиком и Техническим заданием на разработку программы, являющимся неотъемлемой частью  вышеуказанного договора.

1.5.5.	Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной          инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, имеют право:

- участвовать в публичных слушаниях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- направлять органам местного самоуправления жалобы и предложения, возникающие в ходе рассмотрения, утверждения и реализации Программы комплексного развития систем муниципальной инфраструктуры;

- требовать от Разработчика и органов местного самоуправления конфиденциальности предоставляемой информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации (если они были утверждены на момент заключения договора на разработку программы).

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, обязаны:

- предоставить Разработчику информацию в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;

- выполнять мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, несут ответственность за:

- достоверность предоставляемой информации;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных  Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.5.6.	Управление ходом  реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское  сельское поселение  Кореновского  района Краснодарского края

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края реализуется администрацией Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Заказчик и разработчик программы, в лице главы администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района заключает с подведомственными  коммунальными предприятиями договоры в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации  программы , в том числе:

- сроки реализации каждого мероприятия программы;

- порядок инвестирования денежных средств в объекты капитального строительства и подключение новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.

1.5.7.	Контроль над ходом реализации Программы

Контроль над ходом реализации  программы  муниципальных унитарных предприятий осуществляют:

1.	Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

2.	Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

1.6.	Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района  Краснодарского края

1.6.1.	Порядок организации мониторинга и корректировки Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

Мониторинг исполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское   сельское  поселение Кореновского района  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ).

Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края, инвестиционной программы организаций коммунального комплекса и обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней среды и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения  программы организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционной программой организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения  программы организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования, для анализа информации о выполнении производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

- анализ соответствия фактических результатов программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- анализ эффективности и организации выполнения программы;

- корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Основными этапами проведения мониторинга являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга инвестиционной программы организаций  коммунального комплекса;

- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей и задач  инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края, и периодичности предоставления информации;

- анализ полученной информации;

- подготовка предложений по корректировке отдельных программ.

1.6.2.	Правила проведения мониторинга

Мониторинг выполнения  программы  является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации программы от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений, как в части корректировки хода реализации программы, так и в части корректировки самой  программы.

Проведение мониторинга и оценки выполнения инвестиционной и производственной программы  развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

- определенность – четкое определение отчетных показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- регулярность – проведение измерений достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

Мониторинг  осуществляет Заказчик программы, орган регулирования муниципального образования или сторонняя организация.

Исполнитель мониторинга утверждается главой администрации Раздольненского  сельского поселения  Кореновского  района.

1.6.3. Сбор и систематизация информации

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывает систему индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края.

Для каждого индикатора необходимо установить:

- определение (что отражает данный индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации Программы);

- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации мероприятий, запланированных в Программе);

- единица измерения.

Основными источниками получения информации являются:

- субъекты водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод;

- органы государственной статистики;

- органы исполнительной власти сельского поселения;

- орган регулирования сельского поселения;

- потребители  воды ;

- организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования и сельского поселения.

1.6.4.	Анализ информации и формирование рекомендаций

Основными этапами анализа информации о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края  являются:

- анализ фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- анализ хода реализации программы (сравнение фактического значения индикаторов с целевыми значениями);

- сравнение затрат и эффектов;

- анализ успехов и неудач;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ эффективности организации выполнения программы;

- выводы;

- рекомендации.

Основными методами анализа информации являются:

- количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

- качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

На основании данных анализа исполнитель готовит отчет о выполнении   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края. Отчет готовится с использованием таблично-графического материала и содержит рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода реализации программы (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программы и т.д.), и, в случае необходимости, рекомендации по корректировке программы.

Рекомендации по корректировке хода реализации программы направляются на рассмотрение и утверждение главе администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

При вынесении рекомендаций по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края исполнитель формирует пакет информационных материалов для организации публичных слушаний.

1.6.5.	Публичное обсуждение корректировки

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края

Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края осуществляется на основании отчета о результатах мониторинга.

Сроки и порядок публичных общественных слушаний корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края определяются органами исполнительной власти муниципального образования.

По итогам публичного обсуждения Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с учетом корректировок представляется на утверждение в представительный орган местного самоуправления. Утвержденная и скорректированная Программа развития систем коммунальной инфраструктуры направляется в орган регулирования Краснодарского края.

1.6.6.	Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края

Организация, осуществляющая мониторинг программ, должна удовлетворять следующим требованиям:

- наличие квалифицированного персонала;

- наличие необходимого технического оснащения.

1.6.7.	Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Раздольненское  сельское поселение  Кореновского района Краснодарского края

Организация, осуществляющая мониторинг программ, имеет право:

- требовать от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, предоставление информации по структуре и с периодичностью, установленной для каждого источника информации;

- участвовать в публичных слушаниях по корректировке программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, обязана:

- своевременно и качественно проводить мониторинг реализации программ;

- своевременно и качественно осуществлять подготовку и предоставление органам местного самоуправления отчетов о реализации мероприятий программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, несет ответственность за:

- своевременное и качественное проведение мониторинга реализации программ;

- своевременную и качественную подготовку и предоставление отчетов о реализации мероприятий программ;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования.

1.6.8.	Методика проведения мониторинга выполнения производственной  программы  организаций коммунального комплекса

Методические рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федеральных законов  от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 года №115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа № 48 от 14.04.2008г. «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Министерство регионального развития Российской Федерации.

Настоящая Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – Методика) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии системы коммунальной инфраструктуры.

Целью разработки Методики является формирование инструментов по реализации федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе при регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется только в отношении производственных и инвестиционных программ, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционные программы данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственной программ в сфере водоснабжения приведены в Таблице № 1.

##### Таблица № 1

Показатели и индикаторы

для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация1), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация2), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ 1 Входящей информацией является исходная информация для проведения расчетов значений индикаторов. 2 Исходящей информацией является информация, получаемая в результате обработки входящей информации |  |  |  |  |  |
| 1. | Производственные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема | Объем производ-ства товаров и услуг, тыс.куб.м | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров – по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учета (например, по объему резервуаров, расположен-ных на территории насосных станций) | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установлен-ным в соответствии с законодатель-ством | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.3. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственный нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  |  |
| 1.1.4. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженно-сти сети | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 1.1.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – но нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопот-ребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающею-щего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  |  |
| 1.2. | Количество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
|  | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети | Наличие контроля качества товаров и услуг3, % | Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструкту-ры водоснабже-ния к нормативу | Организация коммунального комплекса |
| ______________ 3 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответст-вие качества товаров и услуг установленным требовани-ям4, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети |  |  |  |
| ____________ 4 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (беспере-бойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов и предоставле-ния услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  |  |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км | отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяжен-ности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования5, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем комму-нальной инфраст-руктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 5 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждаю-щихся в замене, % | Отношение протяженнос-ти сетей, нуждающихся в замене, к протяженнос-ти сети | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокуп-ном доходе населения, % | Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  |  |  |  |  | Орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  |  |
| 2. | Инвестиционные программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 2.1.2. | 1.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей6 по любым причинам от представления товаров (услуг) | Перебои в снабжении потребите-лей, час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципаль-ного образования | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 6 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отклонений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 3. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  |  |
| 2.1.4. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  |  |
| 2.1.5. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженно-сти сети | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 2.1.6. | 1. Количество замененного оборудования7, единиц (км) | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установлено-го оборудования | Организация коммунального комплекса |
| 7 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общее количество установленного оборудования8, единиц (км) | Количество оборудования, установленного на предприятии |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 8 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | 1. Фактический срок службы оборудования9, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммуна-льной инфраст-руктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| __________ 9 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  |  |
| 2.1.8. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | 1. Фактическая производительность оборудования10, тыс.куб.м | Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производ-ственных мощностей, % | Отношение фактической производительности к установленной | Организация коммунального комплекса |
| _______________ 10 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по транспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 2. Установленная производительность оборудования11, тыс.куб.м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 11 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета12, тыс.куб.м | Количество реализованной воды по показаниям приборов учета | Обеспеченность объема товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализован-ных по приборам учета к общему объему реализации товаров и услуг | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 12 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общий объем реализации товаров и услуг13, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 13 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры; оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуна-льной инфраст-руктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципально-го образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-ры муниципально-го образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  |  |  |  |  | Орган регулирования |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  |  |
| 2.3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  |  |  |  |  | Орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  |  |
| 2.3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строитель-ства, ед. | Отношение протяженно-сти построенных сетей к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 2.3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению14, тыс.куб.м | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопот-ребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 14 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 2.3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством | Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв. м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия – орган регулирования |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на 1 кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Орган регулирования |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабель-ность деятельно-сти, % | Отношение финансового результата до налогообложе-ния к выручке | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |  |  |  |
| 2.4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунально-го комплекса, к объему начисленных средств | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  |  |
| 2.4.3. | 1. Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды15, тыс. кВтч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды | Эффективность использования энергии (энергоем-кость производ-ства), кВтч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства_ транспортировки воды | Организация коммунального комплекса |
| ____________ 15 Показатели и индикаторы на расходы электрической энергии определяются дифференцировано по производству и транспортировке воды. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Объем производства/ транспортировки воды, тыс.куб.м | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.4. | 1. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды | Эффективность использования персонала (трудоем-кость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |
| 2.4.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Производи-тельность труда, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс.руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемо-сти дебиторской задолжен-ности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолжен-ности) | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем дебиторской и кредиторской задолженности, тыс.руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы |  |  |  |
| 2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс.руб. в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | _16 | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 16 Расчет индикаторов, обозначенных знаком «-», не осуществляется. Мониторинг выполнения инвестиционных программ, выявление и анализ причин существующих отклонений производится по показателям мониторинга. |  |  |  |  |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  | - | - |  |
|  | -финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб. |  | - | - |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс.руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджет-ных фондов и прочие средства |  |
| 2.5.2.1. | Кредиты банков, тыс.руб. | Заемные средства банков | - | - |  |
| 2.5.2.1.1. | из них – кредиты иностранных банков, тыс.руб. | Заемные средства иностранных банков | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс.руб. | Заемные средства других кредитных организаций | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс.руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств | - | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс.руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс.руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс.руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях | - | - |  |

2. Характеристика географического потенциала муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края

2.1. Общие сведения о Раздольненском  сельском поселении Кореновского района Краснодарского края

Раздольненское сельское поселение  входит в состав муниципального образования Кореновский район, который расположен  в центральной части Краснодарского края.

Площадь  территории Раздольненского сельского поселения составляет 9200000  квадратных  метров. Рельеф  площади  поселения    характеризуется  как  равнинный  пологоволнистый  со  слабым  уклоном  на  запад  и  северо-запад.  Абсолютные  высоты  находятся  в  пределах  70-90  метров. Климат  -  умеренно-континентальный, многолетняя  среднемесячная  температура  января  составляет  -4  градуса  по  Цельсию,  июля  +23.  Раздольненское сельское поселение граничит с востока и юга с Усть-Лабинским районом, с запада с Платнировским сельским поселением, а с  севера с  районным центром г. Кореновск. Через поселение проходит федеральная трасса  Кореновск - Усть — Лабинск - Майкоп. Общая протяженность дорог Раздольненского сельского поселения  на 2008 год составляет 34 км., в том числе с твердым покрытием — 32 км. Основную  часть  территории  (90%)  почвенного  покрова  поселения  составляют  карбонатные  черноземы  и  слабовыщелочные  земли.  Раздольненское сельское поселение пересекает степная река Кирпили. Площадь водного фонда составляет 710000 квадратных метров.

Раздольненское сельское поселение располагает природными ресурсами такими как земля, глина, вода, древесина.

Большим  богатством  поселения  являются  пресные  подземные  воды  Азово-Кубанского  артезианского  бассейна.

На территории Раздольненского сельского поселения расположены два населенных пункта: станица Раздольная и хутор Верхний. Численность постоянного населения  на 1 января 2011 года  составляла 3820 человек, лиц трудоспособного возраста – 2301 человек. Определяющими предпосылками эффективного развития сельского поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала сельского поселения.

Анализ социально - экономического положения Раздольненского сельского поселения за предшествующие периоды

Главный сектор экономики поселения –производственный  участок № 9  Север ОАО « Агрообъединение» « Кубань» – это высокорентабельное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, основными направлениями которого являются растениеводство и животноводство.

Демографическая ситуация

Демографическую ситуацию в поселении считать благополучной нельзя по причине превышения  коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости.

Основные демографические показатели

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на конец года), человек | 3738 | 3820 | 3800 |
| Число родившихся за год, человек | 40 | 46 | 51 |
| Число умерших за год, человек | 54 | 63 | 65 |
| Естественная убыль, человек | -14 | -17 | -14 |
| Рождаемость на 1000 населения, человек | 10,7 | 12,0 | 13,4 |
| Смертность на 1000 населения, человек | 14,4 | 16,5 | 17,1 |
| Естественная убыль на 1000 населения, чел. | -3,7 | -4,5 | -3,7 |
| Число прибывших в поселение, человек | 138 | 117 | 121 |
| Число убывших из поселения, человек | 94 | 95 | 89 |
| Коэффициент миграционного прироста, убыли(-) на 1000 населения, человек | 11,8 | 5,8 | 8,4 |

За счет  миграции частично компенсируются потери населения, вызванные превышением числа умерших над числом родившихся.

Количество прибывших человек на территорию Раздольненского сельского поселения за последние три года превышает количество выбывших. Таким образом, населения за счет миграции приблизительно остается на одном уровне.

Существенным фактором, влияющим на качество занятости и рынка труда, является состояние условий труда. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на  охрану и улучшение условий труда,  снижение производственного травматизма и  случаев профессиональных заболеваний за счет создания  безопасных условий труда и рабочих мест, соответствующих  требованиям охраны труда в организациях.

Через МУЗ «Кореновская ЦРБ»   организовано проведения качественных и своевременных медицинских осмотров отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

В плане стратегических преобразований Раздольненского сельского поселения основным приоритетом деятельности органов власти  на ближайшее десятилетие будет являться  создание   благоприятных условий для жизни населения – возможность полноценной занятости, получение высоких и стабильных доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, жилья, соблюдение экологических стандартов жизни. Основным направлением по достижению намеченных целей  является развитие и организация современных  производств,  как платформы для индустриального развития поселения, пополнение налоговых доходов и что  важнее - создание новых рабочих мест.

Главный сектор экономики поселения –производственный  участок № 9  Север ОАО « Агрообъединение» « Кубань» – это высокорентабельное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, основными направлениями которого являются растениеводство и животноводство.

Станица Раздольная и хутор ВерхнийВсе хутора - это живописные места, омываемые рекой Кирпили. Ее  живописные пологие берега привлекательны для вложения средств инвесторов.

Газификация поселения продолжается, имеются дороги с твердым покрытием и уличным освещением. Перспектива развития поселения состоит в освоении территории, лежащих рядом с краевыми дорогами, окружающих поселение, эти  дороги имеют выгодное для развития направление - на морские курорты Азовского и Черноморского побережья.

Мало развита сфера бытовых услуг. Активно в Раздольненском сельском поселении продолжается работа, направленная на газификацию и водоснабжение, освещение улиц и ремонт дорог.

2.2. Характеристика природно-климатических условий  Кореновского района. Экология

Климат в Кореновском районе умеренно-континентальный, с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха + 10,4ºС. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на июль-август (до 23,7ºС), минимальная – на февраль (-2,3ºС). Лето, как правило жаркое, с перепадами дневных и ночных температур на 10-12ºС, иногда до 20ºС. Зима мягкая, неустойчивая. Распределение температуры по месяцам приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3. Среднемесячная и годовая температура воздуха

| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кореновск | -2,8 | -2,3 | 3,1 | 10,6 | 16,8 | 20,6 | 23,7 | 22,9 | 17,1 | 11 | 4,4 | -0,7 | 10,4 |
| Усть-Лабинск | -2,8 | -2,0 | 3,3 | 10,5 | 16,7 | 20,5 | 23,4 | 22,8 | 17,3 | 11,2 | 4,6 | -0,4 | 10,4 |

Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигает 38 - 40ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы, в среднем, за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540 - 550 мм.

Таблица № 4. Среднее количество осадков по месяцам

| Название метеопоста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кореновск | 43 | 38 | 37 | 38 | 43 | 59 | 54 | 54 | 43 | 38 | 42 | 50 | 539 |
| Усть-Лабинск | 44 | 39 | 37 | 38 | 44 | 61 | 55 | 55 | 44 | 38 | 43 | 50 | 548 |

Большая часть осадков (60%) выпадает в теплое время года (с апреля по ноябрь).

Влажность воздуха средняя за год составляет 75%, с мая по сентябрь она наиболее низкая (63-67%), зимой достигает 86-87%.

Выпадение снега начинается в конце декабря - начале января, снежный покров   крайне неустойчив, его величина изменяется от 0,18 до 0,53 м.

Господствующими ветрами являются западные и юго-западные, зимой-восточные и северо-восточные. Средняя скорость ветра составляет менее 4-5 м/с, скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5%, равна 6,6% м/с.

2.3. Сельское хозяйство

Исторически в районе занимались возделыванием зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, садоводством и овощеводством. Эти культуры позволяли получать высокие доходы с 1 гектара и обеспечивали высокую занятость сельского населения.

С учетом рыночных и местных условий в районе определены следующие перспективные направления в сельском хозяйстве, это зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, садоводство и овощеводство, выращивание посадочного материала плодовых культур, молоко, мясо, яйцо.

Сельскохозяйственный комплекс района специализируется на производстве зерновых, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, кормовых культур, плодов и овощей, имея при этом развитое животноводство. Сельхозпроизводителями района производится мясо крупного рогатого скота, свиней, молоко, шерсть, рыба. Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой базой для высокоразвитой  пищевой перерабатывающей промышленности района и края.

За последние годы  наиболее динамично развивается отрасль растениеводства. Основной культурой является озимая пшеница, отмечен ежегодный стабильный рост урожайности.

Основной составляющей роста объема производства является повышение урожайности сельскохозяйственных культур без увеличения посевных площадей, что достигается за счет строгого соблюдения научно обоснованных систем севооборотов, внедрения интенсивных технологий выращивания, подбора высокоурожайных сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням, применение современных высокоэффективных и экологически щадящих химических средств защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, а точнее повышение плодородия почв, применяя современные агротехнические приемы.

Агропромышленный комплекс

Раздольненское сельское поселение  входит в состав муниципального образования Кореновский район, которое расположено в Центральной почвенно-климатической зоне Краснодарского края, в целом благоприятной для возделывания сельскохозяйственных культур. Географическое положение и природно-климатические  условия  позволяют муниципальному образованию стать одним из лидеров среди района по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также по поставкам продовольствия в краевой центр.

Ведущую роль в агропромышленном комплексе (далее АПК) поселения играет сельское хозяйство. Производством  сельскохозяйственной продукции в Раздольненском сельском поселении занимаются ОАО «Агрообъединение «Кубань»» ПУ «Север», а также 23 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 1313  личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Неуклонно растет в АПК муниципального образования уровень заработной платы. В 2009 году среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях составила 10213 руб., что на 9,2% выше уровня 2008 года.

Растениеводство

За последние годы сельхозтоваропроизводители поселения  совершенствовали структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур и определились со специализацией производства продукции растениеводства и животноводства. Основное место при этом было уделено расширению объемов производства зерна. Произошла оптимизация площадей озимой пшеницы, существенно возросли посевные площади кукурузы на зерно, овощей (за счет ЛПХ).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2009 году составил (в весе после доработки) 17,6 тыс. тонн, что ниже уровня 2008 года в связи с неблагоприятными  погодными условиями.

Овощей в этом же году было выращено во всех категориях хозяйств 1,5 тыс. тонн. Валовой сбор сои  составил в 2009 году 2,3 тыс. тонн. В 2008 году подсолнечника было собрано 1,5 тыс. тонн, а в 2009 году 1 тыс. тонн или на 33,3% меньше, сахарной свеклы собрано 11,1 тыс. тонн или на 38,9% меньше.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в Раздольненском сельском поселении за 2007-2009 годы, тыс. тонн

| Наименование культур | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| зерновые и зернобобовые | 20,1 | 26,1 | 17,6 |
| сахарная свекла | 16,7 | 28,5 | 11,1 |
| подсолнечник | 2,5 | 1,5 | 1 |
| картофель | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| овощи | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Спад в 2009 году объемов производства сельскохозяйственных культур произошел  по причине неблагоприятных погодных условий  (ранние заморозки весной, сильная засуха в мае-июне привели к снижению урожайности зерновых и бобовых культур с 80 до 60 ц. с га). По причине града в июне были пересеяны поля подсолнечником, кукурузой, сахарной свеклой и овощами, что привело к значительному снижению урожайности культур.

Животноводство

Руководством хозяйств принимаются меры по планомерному восстановлению высокопродуктивного дойного стада. Серьезные перспективы к дальнейшему развитию имеет отрасль свиноводства.

Производство продукции животноводства (во всех категориях                  хозяйств) в Раздольненском сельском поселении  в 2007-2009 годы

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовой надой молока, тыс. тонн | 4,5 | 4,8 | 5,6 |
| Производства мяса в убойном весе всего, тыс. тонн | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
| Производство яиц, млн. шт. | 1,3 | 1,3 | 0,8 |

В 2009 году по сравнению с 2008 годом в сельхопредприятиях предприятиях, занимающихся производством продукции животноводства,  произошло сокращением поголовья крупного рогатого скота.

В сельхозпредприятиях за счет роста продуктивности коров, а также наращивание численности дойного стада в личных подсобных хозяйствах поселения увеличились объемы производства молока. Надой молоко в 2009 году составляет 5,6 тыс. тонн.

Развитие свиноводства за обозреваемые годы также было подвержено колебаниям по объемам производимой всеми категориями хозяйств поселения мяса свинины в живой массе.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», сельхозтоваропроизводителями муниципального образования за счет привлечения инвестиционных кредитов и собственных средств  проведена реконструкция и модернизация животноводческих ферм. Был закуплен за границей высокопродуктивный скот, что позволило приостановить процесс снижения поголовья КРС в поселении.

Рыбоводство, рыболовство

Водный фонд Раздольненского сельского поселения  включает: пресные подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна и степную реку -  Кирпили.

Площадь водного фонда района  составляет 710000 квадратных метров. Естественные и искусственные водоемы  используются для рыболовства, рыборазведения и рекреации. Рыбохозяйственный комплекс поселения представлен, в основном, малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями и предприятиями  сельского хозяйства, имеющими водоемы, поэтому  рыбная продукция реализуется, в основном, в свежем виде. Преобладающие виды в ассортименте свежей рыбной  продукции: толстолобик, карп, лещ, щука.

В целях развития производства товарной рыбной продукции ведется

работа по воспроизводству рыбных запасов в естественных водоемах и прудах за счет повышения технического состояния водоемов, приобретения рыбопосадочного материала, специализированных рыбных кормов.

В 2008 году зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей, взявших в аренду водоемы для рыборазведения.

В перспективе возможно строительство цеха по переработке рыбной продукции.

Лесной комплекс

На территории поселения лесов не имеется,  есть древесно-кустарниковая  растительность, которые способствуют защите почвы от эрозии, выдувания ветрами верхнего слоя, высушивания.

2.4. Энергетическая отрасль

Раздольненское сельское поселение является энергозависимой территорией, практически все необходимое количество электрической энергии поставляют  Усть -Лабинские  электрические сети ОАО «Кубаньэнерго» по магистральным электрическим сетям в Кореновские  районные распределительные сети , а затем распределяют поступающую электроэнергию по поселениям. Распределение электроэнергии на территории  Раздольненского сельского поселения осуществляет  филиал ОАО «НЭСК «Кореновскэнергосбыт».

Количество потребляемой электроэнергии растет ежегодно, что связано с развитием социальной и производственной инфраструктуры, вводом жилья, реконструкцией, модернизацией объектов, автоматизацией производственных процессов.

Увеличивается и рост энергопотребления населением в связи с  увеличением числа и мощности бытовых электроприборов.

Ранее наблюдался только зимний максимум нагрузки в связи с увеличением использования электроэнергии на цели отопления, то сейчас в связи с резкими колебаниями температуры в летний период (до 45-48 С градусов) четко выражен и летний максимум (выросло потребление системами кондиционирования), который достигает зимних величин.

На сегодня в связи со значительной перегруженностью питающей сети  ощущается  дефицит электрической мощности, что создает  проблемы  в  присоединении к электрическим сетям.

В целях решения проблемы с энергообеспечением  в 2010-2012 годах  предусмотрено строительство новых малых энергетических установок мощностью 2 Мватт на средства инвесторов.

2.5. Газовая отрасль

Деятельность по эксплуатации объектов газификации и газоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района осуществляется специализированными организациями – ОАО «Кореновскрайгаз» и ООО «Краснодаррегионгаз».

На территории Раздольненского сельского поселения расположено два населенных пункта, которые газифицированы. По состоянию на 1 января 2009 года в поселении эксплуатируются 68 км распределительных  газопроводов.

2.6. Транспортная инфраструктура

Общая протяженность дорог Раздольненского сельского поселения – 34 км., в том числе с твердым покрытием – 32 км. Все населенные пункты поселения связаны дорогами с твердым покрытием, как с районным центром, так и с федеральными дорогами. Через Раздольненское сельское поселение проходит федеральная дорога Кореновск - Усть-Лабинск – Майкоп.

2.7. Связь и телекоммуникации

Отрасль «связь» включает почтовую, электронную, радиосвязь.  Услуги почтовой связи оказывает «Динской почтамт» структурное подразделение управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края филиала ФГУП «Почта России», услуги электронной и радиосвязи - Кореновский УЭС структурное подразделение филиала «Кубаньэлектросвязь» ОАО «ЮТК».

В последние годы спрос на подключение к скоростному Интернету IDSL «DISEL» значительно возрос, что говорит о повышении уровня пользования «Всемирной паутиной» у жителей Раздольненского сельского поселения.

2.8. Образование

На территории Раздольненского сельского поселения расположено одно муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Чикмезова, в котором  обучается 324  учащихся и работает 26 учителей.

Вместе с тем демографический спад в наибольшей степени в настоящее время затрагивает систему общего образования в Раздольненском сельском поселении. Контингент обучающихся в общеобразовательном учреждении   в период 2008-2009 годов сократился на 10 % (2008/2009 учебный год - 361 учащихся).

Кадровое и нормативное обеспечение сферы образования

Общая численность педагогических кадров в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 имени Чикмезова в 2008 году составила 28 человек.

Образовательный ценз педагогических кадров системы общего образования поселения  остается  достаточно высоким (88,5%  педагогов имеют высшее образование).

С 1 января 2007 года в соответствии с  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 августа 2006 года № 715 «О переходе на нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений Краснодарского края» муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Чикмезова переведено на нормативное подушевое финансирование, при котором общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет доли расходов на заработную плату работников учреждения и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда, соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала.

С 1 декабря 2008 года муниципальное общеобразовательные учреждение  перешло на отраслевую систему оплаты труда.

С 2008 года муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Чикмезова  ведут самостоятельный бухгалтерский учет.

2.9. Здравоохранение

На территории поселения функционирует 2 учреждения здравоохранения: фельдшерско-акушерский пункт х. Верхнего и  амбулатория ст. Раздольной.

В связи с перестройкой системы здравоохранения, следует отметить снижение обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом.

Благоприятный климат поселения способствует понижению  заболеваемости туберкулезом – еще одной социальной болезни, ставшей проблемой для России в переходный период,  умерших от туберкулеза в 2008 и 2009 году не зарегистрировано.

2.10.Культура

Отрасль «культура» в Раздольненском сельском поселении представлена 3 учреждениями культуры: МУК «Раздольненский сельский Дом культуры» , сельский клуб х. Верхнего и МУК «Раздольненская сельская библиотека».

Реализация культурной политики в поселении  обеспечивается значимой финансовой  поддержкой. Объем финансирования МУК «Раздольненский сельский дом культуры» и сельского клуба х. Верхнего осуществляется из  бюджета  Раздольненского сельского поселения и в 2008 году составил 2 772 тыс. рублей, а в 2009 году — 3 201,8 тыс.рублей. Законодательным собранием Краснодарского края были выделение денежные средства в сумме 1 млн. рублей на ремонт МУК «Раздольненский сельский Дом культуры», которые освоены 08 июня 2009 года.

Пристальное внимание уделяется пополнению книжного фонда МУК «Раздольненская сельская библиотека». В 2009 году библиотечный фонд составил — 16759  экземпляров.

Охрана и использование историко-культурного наследия

По состоянию на 1 января 2009 года в Раздольненском сельском поселении на государственной охране состоит 3 памятника истории и культуры: мемориальный комплекс с фигурой воина, памятник В.И. Ленину, памятник воинам — освободителям.

Ежегодно проводятся ремонтно-реставрационных работы.  В 2008 году, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в ВОВ были проведены ремонт и благоустройство всех памятников военной истории. На эти цели было израсходовано 36,6 тыс. рублей.

2.11. Физическая культура и спорт

В Раздольненском сельском поселении выстроена четкая система управления физической культурой и спортом.

В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом в поселении создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий населения.

В 2009 году число жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  возросло по сравнению с 2008 годом  на 571 человек  и составляет 27 % от общей численности населения поселения.

На сегодняшний день в Раздольненском сельском поселении действуют следующие спортивные клубы: дзюдо на базе МУК «Раздольненский сельский Дом культуры» и нинпо-дзютшу в МОУ СОШ № 4 имени Чикмезова.

В этом году открылся шахматно-шашечный клуб «Каисса» на базе МУК «Раздольненский сельский Дом культуры».

Число спортивно-массовых мероприятий в 2009 году увеличилось по сравнению с 2008 годом  на 141 процент  и  составило 48, число участников – составило 4787 человек.

В 2009 году  спортсменами Раздольненского сельского поселения на краевых соревнованиях  завоевано 16 медалей.

Количественные показатели обеспеченности основными спортивными сооружениями (ед.)

| Спортсооружения | Обеспеченность |
| --- | --- |
| Бассейны | - |
| Спортивные залы | 2 |
| Плоскостные сооружения | 2 |

2.12. Занятость населения

Величина уровня регистрируемой безработицы в течение последних 3 лет колеблется в пределах 0,8 -1,3 %.  В 2009 году уровень безработицы составляет  1,3 % от численности экономически активного населения.

Показатели регистрируемого рынка труда

Раздольненского сельского поселения

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, тыс. человек | 2056 | 2359 | 2301 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на конец отчетного периода, человек | 16 | 27 | 30 |
| Уровень регистрируемой безработицы, проценты | 0,8 | 1,1 | 1,3 |

В 2009 году численность граждан, зарегистрированных в службе занятости населения и признанных в установленном порядке безработными, составила 30  человек,   в сравнении с   2008 годом    количество безработных  выросло на 3 человека.

Численность граждан, обратившихся в службу занятости населения  за содействием в поиске подходящей  работы,  в  2007 году  составила 194 человека,  в 2008 году  -  178 человек, в 2009 году — 181 человек.

Доля безработных граждан, имеющих высшее и среднее проф.образование на конец 2008-2009 года имела тенденцию к незначительному  увеличению.

Развитие общественных работ способствует снижению социальной напряженности на рынке труда. На протяжении последних лет в поселении сложилась положительная практика по организации и проведению общественных работ. За 2009 год в общественных работах участвовало 99 человек.

2.13. Молодежная политика

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в Раздольненском сельском поселении составляет 1264 (одна тысяча двести шестьдесят четыре) человека.

Раздольненское сельское поселение реализует закон о государственной молодежной политике. Меры, принятые администрацией поселения  в рамках полномочий реализации государственной молодежной политики создали базу для решения задач, направленных на усиление роли молодежи.

В Раздольненском сельском поселении реализацию государственной политике осуществляет молодежный Совет при главе Раздольненского сельского поселения, который активно взаимодействует с  отделом по делам молодёжи Кореновского района по направлениям:  укрепление института семьи, повышение роли общественного воспитания детей и подростков, профилактика правонарушений в подростковой и молодежной среде, оказание социальной, психологической, педагогической помощи подросткам и молодежи, снижение уровня подростковой наркомании, алкоголизма, поддержка молодежных социальных инициатив, создание единой системы работы по месту жительства.

Основной целью Молодежного совета является активизация общественно - политической деятельности молодых депутатов и вовлечение их в социально-экономический процесс, содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, решение проблем молодежи.

В целях  привлечения молодых граждан к непосредственному участию в общественно-политической жизни Раздольненского сельского поселения, а также  повышения уровня политической культуры и образованности  молодежи, организована работа молодежного политического клуба «Закон и подросток».

Приоритетной в Раздольненском сельском поселении остается работа по патриотическому воспитанию молодежи, которая базируется на многоуровневой системе, включающей общеобразовательные учреждения, государственные институты, общественные организации, воинские части, дислоцированные на территории района, военные комиссариаты и т.д. Важнейшей частью этой системы являются военно-патриотические и поисковые общественные организации.

На территории поселения действуют историко-краеведческий клуб «Бабушкин сундучок» и историко-краеведческий кружок «Время, события, факты».

Ведется работа по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде.

Студенты и учащиеся и работающая молодежь Раздольненского сельского поселения принимает активно участие в ежегодных фестивалях «Свежий ветер»; «КВН», студенческого творчества «Российская студенческая весна» и другие.

По направлению «Содействие занятости подростков и молодежи» работа ведется с 2007 года. За это время было оказано содействие в трудоустройстве  108 молодым людям  в возрасте от 14 до 30 лет.

Для решения проблемы занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период с 2007 года  реализуется система занятости несовершеннолетних граждан через организацию работы подростков в составе подростковых трудовых бригад в МОУ СОШ № 4 имени Чикмезова по ремонту и работ игротехников на детских дворовых площадках.

2.14. Жилищно-коммунальное хозяйство

Эксплуатацию инженерных сетей водоснабжения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского  района .

МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения создано на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ, и Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ф3.

МУП «ЖКХ» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в Сбербанке России, печать.

Учредителем предприятия является Раздольненское сельское поселение.

Полное наименование предприятия Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения.

Краткое наименование: МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения Кореновского  района.

Юридический адрес: 353160, Краснодарский край, Кореновский район, станица Раздольная ул. Фрунзе 38, телефон (861142)21-6-85.

Данные о регистрации предприятия: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с основным государственным регистрационным номером 1072335000650, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Кореновскому  району Краснодарского края 17.12.2007 года.

ИНН 2335014591  КПП 233501001

МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения создано для оказания коммунальных услуг населению Раздольненского сельского поселения по водоснабжению, и санитарной очистке территории сельского поселения.

Предприятие имеет лицензию на право добычи подземных вод, серии             КРД номер 03831 от 12.01.2010г. вид лицензии ВЭ с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Дата окончания действия лицензии 12 января 2035 года.

Организационная структура предприятия представлена:

- участком водоснабжения, в функции которого входит организация ремонта и технической эксплуатации систем водоснабжения;

- участком санитарной очистки;

- персоналом, осуществляющим функции управления, такие как общее руководство, бухгалтерский учет и финансовую деятельность, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование;

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Оплата услуг, предоставляемых МУП «ЖКХ» осуществляется непосредственно через кассу предприятия. Предприятие находится на упрощенной форме налогообложения.

Директор МУП «ЖКХ» -Перетятько Василий Алексеевич.

Главный бухгалтер – Ерохина Елена Ивановна.

МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения является основным поставщиком услуг по водоснабжению -  общая протяженность водопроводных сетей поселения  составляет 23,84 км.  В соответствии с поставляемыми  услугами предприятия «ЖКХ» имеют 4 артскважины.  Мощность водозаборов составляет 382 м3/сут.

Анализ развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства Раздольненского сельского поселения  с 2008 по 2009 годы показывает, что жилищно-коммунальный комплекс длительное время находится в не лучшем  положении. 	На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса  характеризуется неудовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкая эффективность системы управления коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной инфраструктуры.  Недостаточная обеспеченность ресурсами.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация проектов: модернизации, нового строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из основных внешних факторов, влияющих непосредственно  на  развитие отрасли,  является государственная политика в области регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Основным источником возмещения ресурсоснабжающим организациям затрат при производстве жилищно-коммунальных услуг являются средства, поступающие от абонентов при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг. Соответственно  ценовая политика  может являться как стимулирующим фактором, способствующим развитию отрасли, так и фактором сдерживающим развитие отрасли.

Динамика  тарифов на жилищно-коммунальные услуги поселения

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Водоснабжение |  |  |
| Нормативный экономически обоснованный тариф, руб./куб.м | 14,45 | 16,18 |
| Тариф для населения, руб./куб.м | 14,45 | 16,18 |
| Фактический уровень оплаты населением, проценты | 82 | 85 |

На практике экономически обоснованный  тариф на жилищно-коммунальные услуги не покрывает затраты отраслевых предприятий при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  ещё не является конкурентоспособной. Для создания конкурентной среды целесообразно привлечение инвестиционных ресурсов на основе механизмов частно-государственного партнерства.

За период 2008-2009 годов объем жилищно-коммунальных услуг, предоставленных населению поселения  возрос на 3 % (в сопоставимых ценах) .

Уровень оснащенности приборами учета объектов жилищно-коммунального хозяйства  и потребителей вырос почти на 10 %, что привело к более рациональному использованию воды, объемы водопотребления в 2009 году уменьшены относительно 2008 года на 3%.

Однако жилищно-коммунальное хозяйство остается зоной повышенных социально-экономических рисков (износ основных фондов достигает 75%) и низкой инвестиционной привлекательности. ,что и  определило необходимость   разработки программы развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения Раздольненского  сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на период  до 2020 года  ( прилагается).

3. ПРОГРАММА

развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального  образования Раздольненское  сельское поселение Кореновского района Краснодарского края  до 2020 года

Паспорт Программы

| 1. | Наименование программы | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. №184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). |
| 3. | Инициатор постановки проблемы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района, МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района,МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 5. | Исполнитель Программы | МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселенияКореновского района |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства бюджета (субъекта федерации) Краснодарского края, плата за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, и инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение. |
| 7. | Цель разработки Программы | Повышение качества и продолжительности жизни населения. Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| 8. | Задачи Программы | 1. Уточнение участков водопроводных сетей, требующих полной замены или капитального ремонта на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края. 2. Реализация проектов по замене и (или) реконструкции водопроводной сетей, строительству и реконструкции водозаборов на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района. 3. Создание резерва мощности для подключения новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения. . |
| 9. | Период действия | С 2011г. по 2017г. |
| 10. | Ожидаемые результаты | Полная реконструкция и модернизация системы водоснабжения до 2020г. |

3.1. Характеристика системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского Края

Водоснабжение Раздольненского сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации 4-х одиночных скважин, расположенных в ст. Раздольной, х. Верхний.

Таблица № 1. Географические координаты центров участков недр

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Номера скважин | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Раздольная ул. Щорса | 2255 | 45°23,06 | 39°33,35 |
| 2 | ст.Раздольная ул.Советская | б/н | 45 22 43, | 39 32 34 |
| 3 | Ст. Раздольная ул. Торговая | 1 | 45°22’24 | 39°34’28 |
| 4 | х. Верхний ул. Степная | 1155 | 45 22 43 | 39 28 56 |

Практически все артезианские скважины представляют собой производственно-технологические комплексы, предназначенные для добычи питьевой воды.

Артезианская скважина № 2255 –  расположена на улице Щорса станицы  Раздольной Кореновского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту Краснодарского строительно-монтажного треста «Мелиоводстрой». Бурение начато 23.04.1965г., окончено 21.05.1965г.

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 162 м; фактическая – 162м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на 162 м в породах верхнеплиоценового комплекса, представленных суглинками с прслоями песка и гравийно-песчаных отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный верхнеплиоценовый комплекс.

Артезианская скважина № б/н – расположена по ул. Советская в станице Раздольной Кореновского района.         Целевое назначение скважины : хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена СМУ Краснодарский строительно-монтажный трест «Мелооводстрой»

Бурение начато 12.08.1992г., окончено 21.09.1992г., выполнялось станком 1 БА-15 В с промывкой забоя глинистым раствором.

Район расположения артезианской скважины относится к Приазово-Кубанскому артезианскому бассейну. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в степной равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 250 м; фактическая – 250 м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на 250 м в породах плиоценовых отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный горизонт плиоценовый отложений.

Артезианская скважина № 1 – расположена на улице Торговая, ст. Раздольная

Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена Краснодарским строительно-монтажным трестом «Мелиоводстрой».

Бурение начато 18.08.2008г., окончено 25.09.2008г., выполнялось на агрегате УРБ-12П вращательным способом.

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азово-Кубанского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная артезианская скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой  равнине на левобережье р. Кирпили.

Проектная глубина артезианской скважины – 180 м; фактическая – 180 м.

В стратиграфическом отношении, данная скважина закончена на глубине 180 м в породах Краснодарского горизонта представленных чередованием глин от желто-бурого до желто-серого цвета.

Артезианская скважина № 1155 – расположена на улице Степной хут. Верхнего, Раздольненского сельского поселения, Кореновского района.  Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному СМТ «Мелиоводстрой».

Бурение начато 12.08.1992г., окончено 21.09.1992. Способ бурения – буровой 7 станочной УРБ-ЗАМ.

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 250 м; фактическая – 250 м.

Данная скважина закончена на глубине 250 м в породах верхнеплиоценового комплекса, представленных суглинками с прослоями песка и гравийно-песчанных отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный верхнеплиоценовый комплекс.

Проектная, исполнительная учетно-техническая документация и другие документы, указывающие на создание (строительство) артезианских скважин, находятся по адресу Краснодарский край, Кореновский район район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе38.

Таблица № 2

| № | Адрес скважины | № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины (фактичес- кая), м | Дебет скважины по паспорту, м3/час | Марка насоса | Дебет скважины по данным предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Щорса ст. Раздольная | 2255 | 21.05.1965г | 162 | 44 | ЭЦВ 6*10*110 с эл. двиг.7,5 кВт. | 16 |
| 2. | ул. Советская ст. Раздольная | б/н | 21.09.1992г | 250 | 44 | ЭЦВ 6*10*110 эл. двиг.6,3 кВт. | 10 |
| 3. | ул. Торговая ст. Раздольная | 1 | 25.09.2008г | 180 | 25 | ЭЦВ 6*160*75 эл. двиг.5,5 кВт. | 16 |
| 4. | Хутор Верхний ул.Степная | 1155 | 21.09.1992г. | 250 | 44 | ЭЦВ 6*10*80 двиг.4,0 кВт. | 10 |

3.2. Анализ состояния наружных сетей водопровода,

обслуживаемого МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения

На хуторе Верхнем вокруг артезианской  скважины организована собственная система водоснабжения. В станице Раздольной расположены три артезианских скважины,их магистральные водопроводы, связаны в единое целое.  Практически в населенных пунктах, входящих в сельское поселение, в период с июня по сентябрь месяц наблюдается дефицит водообеспечения.  Часть домовладений не подключена к системе централизованного водоснабжения.

В Раздольненском сельском поселении  приборы учета потребляемых ресурсов

имеют 54% потребителей.

Износ инженерных сетей  составляет более 75%. Общая протяженность водопроводных сетей, переданных на баланс администрации Раздольненского  сельского поселения, составляет 23,84 км. Требуется полная реконструкция существующей  системы водоснабжения. Существующая система водоснабжения создана на основании труб из чугуна и стали.  Большая часть колодцев находится в состоянии, требующем капитального ремонта.

Необходимо развитие системы водоснабжения в ст. Раздольной в плане капитального строительства новой артезианской  скважины и инженерных сетей с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в водоснабжении населения и юридических лиц, находящихся на территории Раздольненского сельского поселения.

Очистка и хлорирование добываемой воды  производится.

Контроль качества питьевой воды предполагается проводить в ФГУЗ «Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» согласно утвержденной программе, на основании  договора   на оказание платных услуг № 259 от 14 апреля 2011г.

Таблица № 2. Перечень наружных сетей водопровода

| Диаметр труб, мм | Протяженность сетей с % износа до 50 % (км) |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 50 до 70 % (км) |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 70 до 100 % (км) |  |  |  |  | Полный износ сетей (км) |  |  |  |  | Всего сетей водопров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь | чугун | а/ц | пласт масс | всего | сталь | чугун | а/ц | пласт масс | всего | сталь | чугун | а/ц | пласт масс | всего | сталь | чугун | а/ц | пласт масс | всего |  |
| Скважина 1155 хут. Верхний ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 3,3 |  |  | 4,72 |  |  |  |  |  | 4,72 |
| Скважина № 2255, № б/н, № 1 ст. Раздольной соединены единой сетью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 | 5,35 |  |  | 18,37 |  |  |  |  |  | 18,37 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,84 |

Таблица № 3. Расчет затрат по электроэнергии на водоснабжение МУП « ЖКХ» Раздольненского сельского  поселения  Кореновского  района

| Наименование установленного оборудования | Мощность оборудова-ния, кВт | Производительность, м3/час | Продолжительность часов работы | Расход электроэнергии, кВтч | Коэффициент использования мощности | Подъем воды, м3 | Удельная норма расхода электрической энергии на 1 м3 | Тариф на электроэнергию, руб./кВтч |  | Предполагаемые затраты на электроэнергию в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забор воды из подземных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. Скважина № 2255 | 7,5 | 16 | 6400 | 48000 |  | 102400 | 0,550 |  | 5,173 | 248304 |
| Арт. Скважина № б/н | 6,3 | 10 | 4850 | 30555 |  | 48500 | 0,550 |  | 5,173 | 158061 |
| Арт. Скважина № 1 | 5,5 | 16 | 4400 | 24200 |  | 70400 | 0,550 |  | 5,173 | 125187 |
| Арт. Скважина №1155 | 4,0 | 10 | 5500 | 22000 |  | 55000 | 0,550 |  | 5,173 | 113806 |
| Освещение производственных помещений, потери на энергосети,хоз. нужды предприятия | 2,0 |  | 1520 | 3060 |  |  |  |  | 5,173 | 15829 |
|  |  |  | Итого: | 127815 |  | 276300 |  |  |  | 661187 |

3.3. Анализ действующих тарифов на водоснабжение

Тарифная политика для МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского  поселения  Кореновского  района регулируется Указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского края.

Тариф на  услуги  водоснабжения по МУП  « ЖКХ»  Раздольненского  сельского  поселения  на 2011г. утвержден приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 2 ноября 2010г. № 12/2010-жкх «Об установлении экономически обоснованных тарифов на холодную воду и водоотведение», в следующих размерах:- на услуги водоснабжения за 1 м3 – 17,96 руб.

Ранее в Раздольненском сельском поселении тарифы на услуги водоснабжения на 2010г. были установлены Решением Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 18 от 10 декабря 2009года.«Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения населению Раздольненского сельского поселения Кореновского района»..

Таблица № 4

| № п/п | Тариф | 2008 г | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на водоснабжение, руб. РФ за 1 м3, | 14,45 | 16,18 | 17,20 | 17,96 |

Установление и расчет тарифов на период с 2008 г. по 2011г. на водоснабжение Раздольненского сельского поселения производилось ежегодно в связи с ростом цен на ГСМ, электрическую энергию, повышением оплаты труда, увеличением ремонтного фонда.

3.4. Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям услуг по водоснабжению

По результатам обследования было выяснено, что часть домовладений не подключена к централизованной системе водоснабжения и использует собственные скважины и колодцы. Результаты обследования, сведены в Таблицу .

Таблица № 5

| № | Наименование поселения | Общее количество населения, чел. | Общее количество домовладений в поселении | Количество дворовых водоразборных колонок | Количество домовладений, не подключенных к системе централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст.Раздольная | 3209 | 1123 |  | 246 |
| 2. | х. Верхний | 539 | 222 |  | 114 |
|  | Итого | 3748 | 1345 |  | 360 |

Анализ потребления услуг по группам потребителей на период с 2011г. по 2015г. проводился на основании данных по обследованию хутора и станицы, входящих в состав Раздолненского сельского поселения.

Вышеуказанные календарные периоды анализировались с учетом расчетов снижения обоснованных расходов и неучтенных потерь в системе водоснабжения по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения и плану подключения новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, а также по плану проведения работ установки приборов на входе в здания и сооружения (в колодцах), так как большое количество воды теряется при передаче абонентам в частном секторе из-за неправильной организации системы учета. Расчет обоснованных расходов и неучтенных потерь воды в системах коммунального водоснабжения МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения выполнен специалистами администрации, в результате проведенных расчетов общие неучтенные расходы и потери воды составили 35,02 %. Прогноз роста объемов реализации приведен в Таблице № 6 .

Таблица № 6

По водоснабжению:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды | тыс.куб.м. | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 365,5 | 365,5 |
| 2. | Потери | тыс.куб.м. | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 121,3 | 121,3 |
| 3 | Подано в сеть | тыс.куб.м. | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 244,2 | 244,2 |
| 4. | Реализация | тыс.куб.м. | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 244,2 | 244,2 |
| 5. | Население | тыс.куб.м. | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 229,6 | 229,6 |
| 6. | Прочие | тыс.куб.м. | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 14,6 | 14,6 |

В вышеуказанном прогнозе данные по предполагаемому росту реализации по данным  МУП « ЖКХ» Раздоль ненского  сельского поселения на настоящий момент, надо учитывать также, что проекты на бурение новых источников водоснабжения также еще не разработаны и на настоящий момент объем воды необходимый для обслуживания новых башен Рожновского просчитать сложно,нет численных значений дебета будущих артезианских скважин. Возможно, потребуются геологические изыскания.

3.5. Система Программных мероприятий

Система программных мероприятий Программы развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского Края построена таким образом, чтобы учитывать приоритетность мероприятий, срочность и необходимость проведения работ и оказания услуг, возможный дефицит финансовых средств при реализации мероприятий. Учитывалось также и то обстоятельство, что муниципальному образованию достаточно сложно будет проводить часть мероприятий, требующих больших материальных затрат, поэтому часть наиболее сложных в плане финансирования мероприятий разбивалась по годам. Подразумевалось также плановое подключение абонентов, не имеющих централизованного водоснабжения по мере строительства инженерных сетей и сооружений.

Мероприятия программы разделены по источникам финансирования на следующие группы:

- мероприятия программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение.

- мероприятия программы, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение).

- мероприятия источник финансирования, которых, не определен.

Практически на всей территории Раздольненского сельского поселения требуются значительные материальные ресурсы для реконструкции и строительства водопроводных сетей и сооружений. Износ коммунальных систем очень высокий. Средств, собираемых по инвестиционной составляющей в тарифе на водоснабжение и платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, возможностей местного бюджета для решения всех насущных проблем явно недостаточно, необходима поддержка на уровне субъекта Федерации или федерального бюджета.

3.5.1. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

В соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации № 47 от 15.02.2011г. «Об утверждении Методических указаний по тарифу расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организации коммунального комплекса» п.46.2. вышеуказанных методических указаний, в данном разделе учитывались только те мероприятия, которые не связаны с увеличением мощности и пропускной способности сети, а ориентированы на развитие коммунальных инфраструктур и повышение энергетической эффективности. При разработке программы учитывали пожароопасную ситуацию в летний период, поэтому рядом с башнями Рожновского планируется сделать подъездные дороги из гравия и разворотные площадки для загрузки водой пожарных машин. Мероприятия также предполагают ограждение первого пояса санитарно-защитной зоны.

В данную группу мероприятий были отнесены следующие работы:

1. Строительство подъездной дороги  с разворотной площадкой к существующей скважине № 1 ст. Раздольная ул. Торговая.

2.Строительство подъездной дороги с  разворотной площадкой к существующей скважине № 1155 в х.Верхнем ул. Степная.

3.Строительство водопровода из пластиковых труб в станице Раздольной по ул Степная.

3.5.2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение)

1. Капитальное строительство водопровода из пластиковых труб Ø 100 мм длиной 2000 метров в ст. Раздольной по ул. Колхозной. Проведение данного мероприятия необходимо для подключения 66 домовладений, не имеющих централизованного водоснабжения.

2. Капитальное строительство артезианской скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 20 м3 на территории ст. Раздольной. Данное мероприятие необходимо провести с целью дальнейшего развития водопроводных сетей и сооружений и переподключения абонентов ул.Колхозная и ул. Дунайская к поставке ресурсов из муниципального артезианского источника.

3. Капитальное строительство водопровода из пластиковых труб Ø50мм длиной 400 метров в ст. Раздольной по ул. Дунайской. Проведение данного мероприятия необходимо для подключения 12 домовладений, не имеющих центрального водоснабжения.

4. Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб Ø 100 мм длиной 250 м в ст. Раздольной по ул. Чапаева. Проведение данного мероприятия позволит подключить к централизованной системе водоснабжения14 домовладений, не имеющих центрального водоснабжения.

3.5.3. Мероприятия, источник финансирования которых не определен

1. Реконструкция системы водопровода д.100 мм – 9100 метров  в ст.Раздольной по улицам  Фрунзе , ул. Почтовая  ул. Советская , ул  Аптекарская , ул. Трудовая. Это мероприятие требует значительных капитальных затрат, местный бюджет этим количеством средств просто не располагает, поэтому предполагается участие в программах по ремонту водопроводных сетей и сооружений при софинансирования бюджета Субъекта Федерации (Краснодарского края) по программам развития инфраструктуры сельских поселений.

.

Таблица № 32. Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, с НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопровода из пластиковых труб ст. Раздольная по улице Степной | м | Увеличениепропускной способности | 90 |  | 135,0 |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 1.2. | Строительство водопровода из пластиковых труб ст. Раздольная по улице Степной | м | Увеличение пропускной способности | 90 |  |  | 146,0 |  |  |  |  | 146,0 |
| 1.3 | Строительство водопровода из пластиковых труб ст. Раздольная по улице Степной | м | Увеличение пропускной способности | 120 |  |  |  | 100,0 | 80,0 | 0,0 |  | 180,0 |
| 1.4. | Строительство водопровода из пластиковых труб ст. Раздольная по улице Степной | м | Увеличение пропускной способности | 120 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 |  | 180,0 |
| 1.5. | Строительство подъездной дороги с разворотной площадкой к скважине № 1 ст. Раздольной ул.Торговая | шт | Соблюдение требований СаНПиН | 1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 100,0 | 140,0 |
| 1.6. | Строительство подъездной дорогойс разворотной площадкой скважине №1155 х. Верхний ул. Степная | шт | Соблюдение требований СаНПиН | 1 |  |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  |  | 135,0 | 146,0 | 140,0 | 160,0 | 150,0 | 200,0 | 931,0 |
| 2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальное строительство водопровода в ст. Раздольной по ул. Дунайская | м | Увеличение пропускной способности сети | 400 |  |  | 260,0 | 200,0 |  |  |  | 460,0 |
| 2.2. | Капитальное строительство водопровода в ст. Раздольной по ул. Колхозной | м | Увеличение пропускной способности сети | 2000 |  |  |  |  | 2000,0 | 500,0 |  | 2500,0 |
| 2.3. | Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 20м3 в ст. Раздольной | шт | Увеличение пропускной способности сети | 1 |  |  |  | 4650,0 |  |  |  | 4650,0 |
| 2.4. | Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм ст. Раздольная поул. Чапаева | м | Увеличение пропускной способности сети | 250 |  | 250,0 | 150,0 |  |  |  |  | 400,0 |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  | 250,0 | 410,0 | 4850,0 | 2000,0 | 500,0 | 0,0 | 8010,0 |
| 3. Мероприятия, источник финансирования которых не определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция системы водопровода д. 100 мм. вст. Раздольной по ул. Фрунзе , ул. Почтовая ул. Советская , ул Аптекарская , ул. Трудовая. | м | Увеличение пропускной способности сети | 9100 |  | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 550,0 |  | 4550,0 |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 550,0 | 0,0 | 4550,0 |
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  |  | 885,0 | 1556,0 | 6490,0 | 3160,0 | 1200,0 | 200,0 | 13491,0 |